**Bobrowice: Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie**  
**Numer ogłoszenia: 252272 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 212890 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie, Dychów 39, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 68 383 11 22, faks 68 383 11 22.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: instytucja oświaty.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w okresie do 30 czerwca 2015r. do następujących obiektów Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie: 1.Budynek szkoły podstawowej w Dychowie. 2.Budynek przedszkola w Dychowie Przedmiot zamówienia należy dostarczać zgodnie z otrzymywanymi na bieżąco zamówieniami. Realizacja zamówienia winna następować w ciągu 2 dni od otrzymania zamówienia. Szacunkowa ilość oleju opałowego dla całego okresu realizacji zamówienia wynosi ok.50.000 litrów. Wielkość pojedynczej dostawy planowana jest nie mniejsza niż 4.000 litrów. Zamówienie dotyczy dostawy oleju opałowego lekkiego o wartości co najmniej 42,6MJ kg i zawartości siarki nie przekraczającej 0,1%., zawartość wody max. 200mg kg, gęstość w temperaturze 15 stopni Celsjusza max. 860kg m3. Dostarczany olej opałowy winien spełniać parametry zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-C-96024:2001. Zamawiający zastrzega, że podana ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową - rzeczywista ilość oleju, który Wykonawca dostarczy i za który otrzyma wynagrodzenie zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego z warunków pogodowych. Dostawy oleju opałowego winny być realizowane autocysterną z pompą dostosowaną do transportu oleju opałowego..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 28.06.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* KDM Spółka z o.o. z siedzibą przy ul.Mostowej 1, Porajów, kod. 59-921 Sieniawka, ul.Mostowa 1, Porajów, 59-921 Sieniawka, kraj/woj. dolnośląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 155000,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 183270,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 183270,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 183270,00
* **Waluta:** PLN.